|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение  к постановлению Министерства архитектуры  и строительства Республики Беларусь  от 29.04.2011 N 14 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Форма С-1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Заказчик" | | | | | | |  | Код по ОКУД | | | | | | | | | 11111111 | | | |  |
| *(наименование организации)* | | | | | | |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | директор | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | *(должность)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | подпись | | | | | |  | | | И.И.Иванов | | | | |
|  | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | «26» марта | | | |  | | | 2021 г. | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  **№ 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от | | | | | | | "04" | января | | |  | 2021 | г. | № 5 | | | в составе: | | | | |
| председателя комиссии | | | | заместителя директора | | | | | | | | | |  | | | П.П.Петрова | | | | |
|  | | | | *(должность)* | | | | | | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | |
| членов комиссии: | | | | инженера-строителя | | | | | | | | | |  | | | С.С.Сидорова | | | | |
|  | | | | *(должность)* | | | | | | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | |
|  | | | | бухгалтера | | | | | | | | | |  | | | Н.Н.Соколовой | | | | |
|  | | | | *(должность)* | | | | | | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | |
| составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта | | | | | | | | | | | | | | офисного помещения А21 | | | | | | | |
| расположенного на мансардном этаже "Административно-бытового корпуса", | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (*наименование объекта)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установлено*,* что | | | | в результате повреждения локального участка рулонного покрытия кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(описание дефектов,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на мансардном этаже "Административно-бытового корпуса" произошло залитие офисного помещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *их местонахождение,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А21, в результате которого оказались повреждены (испачканы, местами отклеены) оклеенные обоями стены. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *площадь, объем)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссией не установлено наличия стесненных и усложненных условий производства работ с учетом реального расположения офисной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мебели и оргтехники и перемещения людей в помещении А21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(перечень* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *факторов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: при проведении работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непосредственно в помещении А21 применение строительных машин и механизмов не требуется. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ, | | | | | | | | | | | | | | | | | отсутствуют | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Председатель комиссии | | | заместитель директора | | |  |  | | | | |  | | | П.П.Петров | | | | | | |
|  | | | *(должность)* | | |  | *(подпись)* | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| Члены комиссии: | | | инженер-строитель | | |  |  | | | | |  | | | С.С.Сидоров | | | | | | |
|  | | | *(должность)* | | |  | *(подпись)* | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | | | |
|  | | | бухгалтер | | |  |  | | | | |  | | | Н.Н.Соколова | | | | | | |
|  | | | *(должность)* | | |  | *(подпись)* | | | | |  | | | *(инициалы, фамилия)* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборотная сторона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | | | | Единица измерения | | | | | | Количество | | | | | | | Примечание | | | |
| 1 | Демонтаж (снятие) рулонного покрытия кровли | | | | кв. м | | | | | | 0,5 | | | | | | |  | | | |
| 2 | Монтаж рулонного покрытия кровли | | | | кв. м | | | | | | 0,5 | | | | | | |  | | | |
| 3 | Демонтаж (снятие) обоев | | | | кв. м | | | | | | 12,5 | | | | | | |  | | | |
| 4 | Грунтовка стен | | | | кв. м | | | | | | 12,5 | | | | | | |  | | | |
| 5 | Оклейка стен обоями | | | | кв. м | | | | | | 12,5 | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составил | | | инженер-строитель | | | | | |  | |  | | | | |  | | С.С.Сидоров | | | |
|  | | | *(должность)* | | | | | |  | | *(подпись)* | | | | |  | | *(инициалы, фамилия)* | | | |
|  | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |
| "26" | |  | марта | | | | | |  | | 2021 г. | | | | |  | |  | | | |