|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Офис»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. И. Петровский 18.11.2014 |

**АКТ**

**обследования по факту залития**

Комиссия в составе: главного инженера ООО «Офис» Федорова Петра Ивановича, слесаря-сантехника ООО «Офис» Астафьева Владимира Андреевича с участием представителя Частного предприятия «Альфа» (арендатора помещения № 101 по ул. Обойная, д. 32, г. Минск) – директора Алексеева Игоря Ивановича, представителя ООО «Сэйлс» (собственника помещения № 101 по ул. Обойная, д. 32, г. Минск (арендодателя)) – директора Садовского Сергея Михайловича и представителя ООО «Салон красоты «Искорка» (собственника помещения № 201 по ул. Обойная, д. 32, г. Минск) – директора Князевой Ирины Александровны, по результатам обследования, произведенного 18.11.2014, составила настоящий акт о следующем:

1. Залитое помещение № 101 расположено на первом этаже дома № 32 по улице Обойная.

2. При визуальном осмотре установлено, что залитие произошло из помещения № 201, расположенного этажом выше помещения № 101 и принадлежащего ООО «Салон красоты «Искорка».

3. Залитие произошло холодной водой. При обследовании помещения № 201, из которого произошло залитие, установлено, что причиной залития явился незакрытый кран холодной воды.

4. В результате залития намокли потолок и стены помещения № 101. Свет в помещении включается.

04.12.2014, после окончательного просыхания залитых поверхностей, комиссией будет составлен дефектный акт на ремонтно-строительные работы.

Приложение: план помещения с обозначенными повреждениями.

Главный инженер ООО «Офис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. И. Федоров

(подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Офис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. А. Астафьев

(подпись)

С актом ознакомлены:

Представитель арендатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. И. Алексеев

(подпись)

Представитель арендодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. М. Садовский

(подпись)

Представитель виновной стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. А. Князева

(подпись)